**Onderhoudsinspectie in het gebouw jaarlijks bijlage 2**

Controlelijst opmerkingen/ reparaties

**Wanden en plafonds**

* Plafonds controleren, losse tegels e.d.
* Verlichting controleren
* Wandafwerking nalopen
* Gordijnen en rails
* Schilderwerk nazien

**Binnendeuren en kozijnen**

* Controle hang- en sluitwerk
* Losse onderdelen vastzetten
* Draaien controleren
* Controleren schilderwerk

**Vloeren- en afwerking**

* Vloertegels en vloerbedekking controleren
* Inloopmatten

**Tegels en sanitair**

* Wand- en vloertegels nazien,

losse voegen etc.

* Aansluiting sanitair op wanden
* Werking sanitair, kranen controleren
* Afvoer van riolering controleren,

 sifons schoonmaken

* Keukeninrichting nalopen,

werking laden en apparatuur

* Afzuigkap schoonmaken

**Installaties**

* Bediening electrische installaties

controleren,

* Bediening verwarmings /ventilatie

installatie controleren

* Bediening overige apparatuur

 ( bv geluid) controleren

**Inrichting**

* Alle meubilair controleren op breuk,

beschadigingen enz.

* Kapstokken, banken nalopen